江苏航运职业技术学院

航空地面电源设备招标文件

项目编号 ：HYZB20210910092

招标方：江苏航运职业技术学院

日   期：2021年 9月 10日

航空地面电源设备采购项目

根据江苏航运职业技术学院采购管理的有关规定，现对航空地面电源设备采购项目进行公开招标，欢迎符合本次采购要求的供应商前来投标。

第一部分 招标公告

一、项目名称：航空地面电源设备采购项目

二、采购数量：1套

三、采购预算：本项目采购预算为人民币 8.5万元。

四、最高限价：本项目最高限价为 8.5万元，报价等于或超过最高限价的为无效投标。

五、招标方式：采取公开招标的方式，招标文件自行下载。

六、合格的供应商具备的条件

必须符合《政府采购法》第二十二条相关规定：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、法律、行政法规的其他条件。

七、投标地点：

江苏省南通市经济技术开发区通盛大道185号
江苏航运职业技术学院西大门北侧校外创新创业园1楼评标室。

八、投标时间：2021年 9 月30 日 9 时 30 分

九、联系方式：

石老师18021692513

黄老师0513-85960860（资产管理中心）

十、纪检监察：

电话：0513-85965510，举报邮箱：jjjc@ntsc.edu.cn。

十一、开标时间：时间另行通知

十二、开标地点：

江苏省南通市经济技术开发区通盛大道185号，江苏航运职业技术学院213会议室。

十三、投标人资质要求

1.投标人须具有独立法人资格、具有独立订立合同的能力，并能提供相应的技术及优质的服务，近五年内无不良纪录，且具有良好的财务状况和商业信誉；

- 投标人需持有营业执照（副本）（经验范围需要包含航空设备、航空器材、工具等销售或销售代理）； 需提供公司简介、营业执照复印件（原件备查）等资料。

- 投标人需提供承诺书(承诺一切与本次采购航空地面电源设备等相关配件有关的费用及责任由投标人承担，供货时提供的所有相关产品，不存在任何的知识产权与版权的法律纠纷，可合法使用)；

4.被授权代表须提供的社保基金交纳证明材料（本单位最近一年，需由社保基金中心提供）；

5.须提供参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的承诺书。

上述资料复印件须加盖公章，资格审查时一次性递交，不接受补充资料。

# 十四、投标须知及投标文件说明

（一）投标文件的组成

1.投标文件份数和签署

（1）投标文件技术标一份正本和肆份副本，在每一份投标文件上要明确标注投标人全称，“正本”、“副本”字样。

（2）投标文件正本须打印并由投标人的法定代表人或授权人签字并加盖单位公章。副本可复印，但须加盖单位公章。

2.投标文件的密封及标记

（1）投标人应将技术标正本和副本一起密封。

（2）投标人应将商务标一份须单独密封，不得出现于技术标中。

（3）密封后应标明招标文件项目名称、项目编号、边缝处加盖单位骑缝章或骑缝签字，并注明于开标前不得启封。

所有投标文件都必须按招标方在投标规定的投标时间送至招标方。招标方将拒绝在投标截止时间后收到的投标文件。

（二）技术标部分

1.投标方资格审查资料

必须有的资料包括：投标书文件清单及页码索引，投标声明、廉政承诺书、法定代表人身份证明及身份证复印件、法定代表人委托书及身份证复印件（如是法定代表人投标，不用此委托书）、企业营业执照复印件和“投标人资质要求”中要求提供的佐证材料。

2.技术方案部分

综合实力（说明社会信誉及业内影响、企业规模、履约能力等）、近三年部分业绩合同（列出使用单位联系人、联系电话、合同等）、投标产品主要技术详细描述，技术支持方案，质量保证和售后服务承诺。

所有文件项目列出清单并标清大项、子项、子子项的页码索引，否则视为不合格文件，不得参与评标。

（三）商务标部分

(1) 投标方报价为总价格，其中包含采购项目清单及技术要求中提及的所有设备及相关配件的费用以及包装、运输、设备安装与调试、关税等与采购项目相关的全部费用。

(2)所购航空地面电源设备质保期3年，终身维修。

(3)一个标的只允许有一个报价，招标方不接受任何有选择性的报价。

(4)商务标报价清单。

| 序号 | 品名 | ******报价 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 总计金额 大写： 小写： |

十五、项目资金兑付

供方中标后，将合同总价的10%（计XX）作为质保金汇至需方的账户（开户

行：中国建设银行南通经济技术开发区支行，账号：32001642336052515609，统一社会信用代码：123200004660042577），在需方现场安装调试完毕后，经需方根据合同和标书条款验收合格，需方向供方全额支付合同总价款（计XX元），供方向需方开具全额增值税专用发票。质保金在产品验收合格三年后若无质量问题，由需方一次性付清。

第二部分  招标项目要求

一、项目总体要求

1.投标人一旦参与本次采购活动，即被视为接受了本招标文件的所有内容，如有任何异议，均需在开标日期三天前以书面形式提出。

2.投标方须对所投产品、方案、技术、服务等拥有合法的占有和处置权。在法律范围内，如果出现文字、图片、商标和技术等侵权行为而造成的纠纷和产生的一切费用，招标人概不负责，由此给招标人造成损失的，中标人应承担相应后果，并负责赔偿。中标人为执行本项目合同而提供的技术资料等归招标人所有。

3.投标文件中需要对所购航空地面电源设备质保期满后的维护收费和可能存在的费用进行阐述。

二、采购项目清单及技术要求

项目技术要求：

1、航空地面电源

航空地面电源主、附件系统等零部件齐全，工作系统完好，且为全新件。外观样例如图1所示，且对性能参数有以下要求：

（1）航空地面电源适用于阿古斯塔AW119、AW109，空客H120、H125，贝尔407、505等多种机型。

（2）峰值电流为9000A。

（3）标称电压为DC28V。

（4）最大电压为DC30.5V。

（5）工作温度在-20℃至+60℃之间。

（6）具备不锈钢或其他耐腐蚀外壳。

（7）输入电压为90-240VAC，工频50/60HZ。

（8）输入电流为25A。

（9）此外，应配备以下部件：a.3米或5米电源线;b.10A或20A充电装置；c.分线器。如图2所示。

图1

图2

2、除以上设备外，还须提供以下资料:

（1）投标方所投标的航空地面电源的使用手册、适航证明及无事故说明。

（2）投标方所提供的航空地面电源设备功能介绍。

（3）提供不少于1天的理论与实际操作培训，培训人员应具备民用航空器维修人员执照及PA或PR机型签署，熟悉该航空地面电源。

3、投标方在投标书中应作如下承诺：最终所交设备、附件、工具等货品与投标文件及合同（若中标）一致，若不一致，一切损失由投标方承担。

招标单位在验货时若发现以上不一致（双方在合同上的共同约定更改除外），招标方有权拒绝支付一切与本项目所采购的设备、工具等有关的所有费用，责任由投标人承担，同时招标方有权对投标方给招标单位所带来的损失进行追责。

采购项目清单

表1 航空地面电源设备（不含专用工具）清单

| 序号 | 名称 | 规格/件号 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 航空地面电源 |  | 1 | 台 |  |
| 2 |  |  |  |  |  |

三、产品服务（产品、安装、调试、培训要求）

1.投标产品航空地面电源终生维护。其他按有关规定执行(国际标准、国家标准、行业标准或企业标准)。

- 产品使用中，接到采购方电话通知后，在一小时内提供技术指导或远程维护，如需要在12小时（省外单位48小时）内派出技术人员到达用户现场进行相关服务。

3.安装、调试、培训要求：项目实施阶段安排专业技术人员现场实施，中标方对使用方所购航空地面电源设备进行免费培训，达到招标方满意为止。

4.交货时间：合同签订后60天内完成航空地面电源的安装与调试，如不能按期完成，每超过1天，中标单位应支付货款总额0.5％的违约金。

5.验收：由使用方聘请航空地面电源相关专家对所购航空地面电源设备进行验收，供货商需配合使用方完成验收工作。

第三部分  开标和评标

# 一、招标人组织开标。

二、评委会由有关专家组成，对投标文件进行审查、质疑、评估、比较。评委会按照公平、公正、择优的原则进行独立评标。

# 三、对投标文件的审查及相应的规定

开标后，招标方将组织审查投标文件是否完整，是否有计算错误，文件是否恰当地签署。如果单价与总价有出入，以单价为准；若文件大写表示的数据与数字表示的有差别，以大写表示的数据为准。

四、投标文件的澄清

1.为了有助于对投标文件进行审查、评估和比较，评标委员会有权向投标方

质疑，投标方法定代表人或法定代表人委托人必须及时答疑及澄清其投标内容。

2.重要澄清的答复应是书面的，但不得对投标内容进行实质性修改。

五、评标方法及标准

1.开标程序：资格评审→技术标评审→商务标评审→确定中标候选人。招标方将组成评标小组，确定控制价，开标时公布。低于控制价的为有效标，高于或等于控制价的为无效标。

2. 本次询价采购按最低评标价法确定成交供应商，即在符合采购需求、质量和服务相等的前提下，以报出最低价格的供应商作为成交供应商。但投标方在投标书中应作如下承诺：

最终所交设备等货品与投标文件及合同（若中标）一致，若不一致，一切损失由投标方承担。

招标单位在验货时若发现以上不一致（双方在合同上的共同约定更改除外），招标方有权拒绝支付一切与本项目所采购的设备、工具、耗材等有关的所有费用，责任由投标人承担，同时招标方有权对投标方给招标单位所带来的损失进行追责。

3.评标委员会在评标工作完成后，招标人将视情况对中标候选人进行进一步考察，考察结束后，在学院校园网上对中标候选人进行公示，时间为3天。

4.招标人将在公示结束后的3个工作日内，向中标人发出中标通知书。

5.中标人在收到中标通知书后，应按招标人的安排，与招标人签订合同。

六、有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（五）不同投标人的投标文件相互混装；

（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

七、其他注意事项

1、评标委员会不向未中标方解释未中标原因，不退还投标文件。

2、若出现少于三家投标方进行投标的或有效投标不足三家的，将重新招标或采取其他方式采购。

3、投标方应承担所有与准备和参加投标有关的费用，不论投标的结果如何，招标方均无义务和责任承担相关费用。

4、不符合招标文件中规定的实质性要求，作废标处理。

5、投标报价低于招标人设定的招标控制价的为有效报价，高于或等于招标控制价的作无效投标处理。

6、投标人不遵守《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《政府采购货物和服务招投标管理办法》有关规定，或有串通投标、弄虚作假行为的，其投标一律无效。

第四部分  投标文件格式

（封面）

采购项目

投 标 文 件

项目编号：

投标人：                                        (盖章)

法定代表人或其委托代理人：         (签字或盖章)

日期：                 年         月               日

一、投标声明

江苏航运职业技术学院：

(投标单位全称)授权    (姓名)    (职务)为全权代表，参加你院*****采购项目招标的有关活动，并宣布同意如下：

1.我方愿意按照招标文件的全部要求进行投标(投标内容及价格以投标文件为准)；

2.我方完全同意放弃对招标文件有误解的辩解权利；

3.我方将按招标文件的规定履行合同责任和义务；

4.如果我方在投标有效期内撤回投标，投标保证金将被贵方没收；

5.我方同意提供按照贵方要求的与其投标有关的一切数据或资料，理解贵方选择的评标方法；

6.与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：                                       邮编：

电话：                                       传真：

投标方代表姓名、职务：

投标单位名称(加盖单位公章)

日期：    年    月    日

二 、法定代表人身份证明

投标人名称：________________________________

单位性质：__________________________________

地    址：__________________________________

成立时间：       年  月  日

经营期限：__________________________________

姓    名：性别：年龄：______

职务：系：          (投标人单位名称)            的法定代表人。

特此证明

投标人(盖法人章)：

日   期：年月日

（粘身份证复印件）

# 三、法定代表人委托书(说明：法定代表人参加投标，不用此委托书)

江苏航运职业技术学院：

兹委托            参加贵单位组织的******采购项目招标活动，全权代表我单位处理有关事宜。附全权代表情况：

姓名：       性别：        年龄：        职务：

电话：       传真：        邮政编码：

身份证号码：               详细通讯地址：

单位名称(公章)

法定代表人(签字)

年     月     日

（粘身份证复印件）

四、廉政承诺书

一、为了保证江苏航运职业技术学院公开招标活动的公平竞争，促进廉政建设，我公司承诺在参加学院采购活动时做到遵守法纪、法规和廉政建设各项规定，诚实守信，坚决拒绝商业贿赂，不发生如下不当行为：

（一）不向采购组织方工作人员及其家庭成员提供以下不正当利益：

1.以任何理由送给现金、有价证券、支付凭证和高档礼品；

2.报销或支付应由其个人负担的费用；

3.宴请或邀请去营业性娱乐场所活动；

4.其它行贿及提供不正当利益的行为。

（二）不和他人串通，或者利用不正当手段谋求中标。

（三）违反法律、法规和廉政规定，影响工程质量和供应质量

二、我公司如实施了上述行为之一，自愿接受学院采购部门根据《政府采购法》及其相关法规和《南通市市场廉政准入暂行规定》(通纪发〔2005〕28号)给予的如下处罚：

1.参加采购的成交无效；

2.处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款；

3.对不良行为予以记录并公告；

4.三年内禁止参加江苏航运职业技术学院集中采购活动；

5.情节严重的，报请有关部门依法追究相关责任。

承 诺 人：

承诺单位（盖章）：

五、投标人资质材料

注：投标声明、廉政承诺书、法定代表人身份证明及身份证复印件、法定代表人委托书及身份证复印件（如是法定代表人投标，不用此委托书）、企业营业执照复印件和“投标人资质要求”中要求提供的佐证材料。

# 六、技术支持方案

注：综合实力（说明社会信誉及业内影响、企业规模、履约能力等）、近三年部分业绩合同（列出使用单位联系人、联系电话、合同等）、投标产品主要技术详细描述，技术支持方案，质量保证和售后服务承诺

# 七、产品质量保证承诺书

根据招标文件相关要求，我方对该项目做出如下产品质量承诺：

1.产品都属于厂家正品产品：

2.产品“三包”内容：

3.质量问题的处理：

4.质量投诉的处理：

5.其它：

企业名称（盖章）：

法定代表人签字：

年    月   日

# 八、其他材料

# 九、商务标报价清单

| 序号 | 品名 | ******报价 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 总计金额 大写： 小写： |
| 注：商务标报价清单须单独密封，不得出现于技术标中。 |