江苏航运职业技术学院

船舶电子电气与管理工艺实训中心升级改造采购项目

招标文件

项目编号 ：HYZB20220407014

招标方：江苏航运职业技术学院

日   期：2022年04月7日

船舶电子电气与管理工艺实训中心升级改造

采购项目

根据江苏航运职业技术学院采购管理的有关规定，现对船舶电子电气与管理工艺实训中心升级改造采购项目进行公开招标，欢迎符合本次采购要求的供应商前来投标。

第一部分 招标公告

一、项目名称：船舶电子电气与管理工艺实训中心升级改造采购项目

二、采购数量：船舶电子电气与管理工艺实训中心教学设备若干，具体参见项目要求。

三、招标方式：采取公开招标的方式，招标文件自行下载。

四、投标人资质要求

（一）必须符合《政府采购法》第二十二条对供应商的相关规定：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、法律、行政法规的其他条件。

（二）投标人需有教学实验设备生产开发经验及相应《营业执照》；能提供相应的技术及优质的服务，具有良好的财务状况和商业信誉；

（三）投标人需提供承诺书(承诺一切与招标有关的费用及责任由投标人承担，供货时提供的所有物品与服务，不存在任何的知识产权与版权的法律纠纷，可合法使用)；

（四）被授权代表须提供社保基金交纳证明材料（本单位最近一年，需由社保基金中心提供）；

（五）提供投标人未被列入“失信执行人或重大税收违法当事人”名录的材料。（在“信用中国”网站查询后打印）

以上要求，由投标人提供相关资料证明并盖章。

五、投标地点：

送达地址：江苏航运职业技术学院（江苏省南通市经济技术开发区通盛大道185号）西大门外北侧创业园南楼一楼评标室。

邮寄地址：江苏航运职业技术学院（江苏省南通市经济技术开发区通盛大道185号）崇德楼217室资产管理中心。

六、投标时间：2022 年4月29日上午09时：30分

投标人都必须在规定的截标时间前，将符合要求的投标文件送至或寄至（以标书到达时间为准）招标人。

七、联系方式：

倪老师0513-85965680，13906290079（轮机工程学院）

王老师0513-85960860（资产管理中心）

八、纪检监察：

电话：0513-85965510，举报邮箱：jjjc@ntsc.edu.cn。

九、开标时间：时间另行通知

十、开标地点：

江苏航运职业技术学院西大门外北侧创业园南楼一楼评标室。

- 十一、投标须知及投标文件说明

（一）投标文件的基本要求

1.投标文件编制

（1）所有复印件、扫描件等资料须加盖公章，并入册。

（2）所有文件资料需装订成册，列出内容目录，并标清各项页码索引。

（3）投标文件技术标一份正本和肆份副本，在每一份投标文件上要明确标注投标人全称，“正本”、“副本”字样。

（4）投标文件正本须打印并由投标人的法定代表人或授权人签字并加盖单位公章。副本可复印，但须加盖单位公章。

2.投标文件的密封及标记

（1）投标人应将技术标正本和副本一起密封。

（2）投标人应将商务标一份须单独密封，不得出现于技术标中。

（3）密封后应标明招标文件项目名称、项目编号、边缝处加盖单位骑缝章或骑缝签字，并注明于开标前不得启封。

（二）投标文件的组成

1.资格审查资料部分

必须有的资料包括：投标书文件清单及页码索引，投标声明、廉政承诺书、法人身份证明及身份证复印件、法人委托书及受委托人身份证复印件（如是法人投标，不用此委托书）、企业营业执照或其他许可证复印件和“投标人资质要求”中要求提供的佐证材料。

2.技术响应部分

综合实力（说明社会信誉及业内影响、企业规模、履约能力等）、近三年部分业绩合同（列出使用单位联系人、联系电话、合同等）、投标产品各种证书及主要技术参数详细描述，技术支持方案，质量保证和售后服务承诺。

3.商务报价部分

（1）投标人报价为与本项目相关的全部费用。

（2）所购物品质保期三年。

（3）一个标的只允许有一个报价，招标方不接受任何有选择性的报价。

（4）商务标报价清单。

（5）提供增值税专用发票。

| 序号 | 品名 | ******报价 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 总计金额 大写： 小写： |  |  |

十二、项目资金兑付

1.质保金：投标人中标后，将合同总价的10%（计XX）作为质保金汇至招标人账户（户名：江苏航运职业技术学院，开户行：中国建设银行南通经济技术开发区支行，账号：32001642336052515609，统一社会信用代码：123200004660042577）。质保金在产品验收合格三年后若无质量问题，由需方一次性付清。

2.货款：在招标人现场安装调试（或服务）完毕后，经招标人根据合同和标书条款验收合格，招标人全额支付合同总价款（计XX元）。

十三、完成时间

合同签订后60天内，应完成本项目合同及标书条款要求，并验收。

十四、违约处理

如不能按期完成及通过验收，每超过1天，中标单位应支付货款总额0.5％的违约金。

第二部分  招标项目要求

一、项目概况和总体要求

1.投标人一旦参与本次采购活动，即被视为接受了本招标文件的所有内容，如有任何异议，均需在开标日期三天前以书面形式提出。

2.投标方须对所投产品、方案、技术、服务等拥有合法的占有和处置权。在法律范围内，如果出现文字、图片、商标和技术等侵权行为而造成的纠纷和产生的一切费用，招标人概不负责，由此给招标人造成损失的，中标人应承担相应后果，并负责赔偿。中标人为执行本项目合同而提供的技术资料等归招标人所有。

3.投标文件中需要对所购项目质保期满后的维护收费和可能存在的升级费用进行阐述。

二、项目技术要求

为满足中华人民共和国海事局《海船船员适任考试与评估大纲》对船员实操技能要求，完成操作级轮机管理人员、船舶电子电气人员规定的评估项目《船舶电工工艺和电气测试》、《电气与自动控制》的培训及评估，现决定对船舶电子电气与管理工艺实训中心进行升级改造，具体如下：

1、报废设备拆除清运

崇艺楼南205、206船舶电子电气与管理工艺实训中心内原有45套锚机（绞缆机）、起货机控制台实验设备因年代已久，严重老化，无法正常使用，报废。报废设备拆除清运至指定地点。

2、装饰装潢

崇艺楼南205、206教室内安装国标全钢防静电地板，建议品牌：嘉叶JY-400、通路、星开；600*600*35mm。参数要求：面层1.2mm高耐磨防静电防火板，上钢板0.75mm,下钢板0.65mm,支架上托3mm,下托2mm，横梁壁厚10mm。材料和性能(如集中载荷均匀载荷等）满足全钢防静电地板国标要求。

墙面重新油漆，两底两面，建议品牌：立邦、三棵树、多乐士。

每个实验室单独安装自动空气开关（三相四线380V、100A），建议品牌：正泰、人民电气、德力西，自动空气开关灵敏度高，能够分段（3段）切断控制，不会因为一台实验设备跳闸而影响其他设备使用，安全系数高。

3、设备购置与改装

崇艺楼南205增购16套电工工艺实训台并安装到位，具备三相异步电动机正反转控制电路和Y-Δ换接启动控制电路实验功能，每个实训台负荷不小于1.5KVA。原有12套实训台上网孔板换成薄不锈钢板，原两组0-24V连续可调直流电源改一组为交流0-24V可调。剩余5套起货机实训台安装到206北侧。

附1：崇艺楼南205、206平面图（约合180平）

崇艺楼南 205：

讲台

崇艺楼南 206：

讲台

附2：电工工艺实训台技术参数

附图为电工网孔实训装置方案图：产品由实训桌、电源供电柜体、网孔板等三部分拼装组合而成，双工位设计。外形尺寸：140 (长)×75（宽）×153 (高)cm

背面改成从上到下一根铝材

技术指标如下：

1、实训桌（左右双工位设计）

（1）桌架采用1.2mm厚50×50工业铝型材拼装制作。

（2）拼角处采用三角强力加强筋固定，确保桌架稳定不摇晃。

（3）桌架上部采用1.2mm厚50×50工业铝型材拼装制作，下部配有垫板增加强度，配合T型螺栓以固定网孔板。(如图)

(4) 桌架中部设置电源供电柜体(材质:冷扎电镀锌薄钢板)

（5）桌架下部设计木质工具柜，二开门设计，用于放置工具、电气元件及资料等。外形尺寸约：1300×600×530mm

（6）桌架底部设计四只带刹车尼龙万向轮。（承载重量大于300KG）

（7）台面采用18mm厚理化板，防火、防水、耐磨，并铺垫软玻璃。

2、电源供电柜体（左右双工位设计）

（1）柜体采用1.5mm厚冷扎电镀锌薄钢板拼装焊接制作，表面防静电喷塑处理，颜色为米白色。

（2）输入电源：三相五线，交流380V±10%，50HZ。

（3）装置容量：≦1.5KVA。

（4）外型尺寸：约1300×200×200mm（长×宽×高）。

（5）安全保护：接地保护，漏电保护（动作电流＜30mA），过载保护。

（6）面板独立拆卸设计，方便安装和维修。

（7）每工位独立提供一个带漏电保护的三相电源总开关，并且设置熔断器进行短路保护，带有急停保护功能，并由指示灯指示电源状态的通断。

（8）左右每工位提供插孔式三相五线交流380V±10%电源，供实训用。

（9）左右每工位各提供一组0—24V连续可调的交流电源及0—24V/2A连续可调的直流稳压电源，带过载、短路保护功能，且有交直流电压表指示输出。

（10）左右每工位各提供一组10A的220V插座（二孔+三孔组合）和三相380V插座(15A)，供实训用。

3、网孔板

（1）采用2.0mm厚304不锈钢薄钢板，数控冲床加工和一次折弯成型后焊接打磨处理，表面氧化后拉丝处理。

（2）外型尺寸：约650×500×25mm（长×宽×厚）。

（3）网孔板密布15×5.2mm椭圆形孔，孔间距小于5mm。

（4）每块网孔板设计两只180mm长不锈钢拉手，方便学生随时搬运。底部安装4只橡胶支脚，以防止直接与台面接触损坏桌面。

（5）每块网孔板配置若干只与椭圆形孔匹配的塑料卡件，用于固定实验用相关电器元器件，以便各器件的拆装方便。

4、配套低压电器元件

（1）交流接触器 CJT1-20  380V   50只    正泰

（2）热继电器  JR36-20  6.8-11A   20只   正泰

（3）时间继电器（含底座）ST3P A-C   380V  20只   富士电机株式会社

（4）断路器（带漏电保护） DZ47LE-32  C16  20只   正泰

（5）三联按钮 LA4-3H  20只 上海森奥电器有限公司

（6）三联指示灯 LA4-3H  20只 上海森奥电器有限公司

（7）熔断器(3P)   HG30-32  32A   20只

（8）熔断器(2P)   HG30-32  32A   20只

（9）接线排 TD (AZ1) 30A  14节  20根

（10）接线排 TD (AZ1) 30A  6节  40根

(11) 枪式插头线  200cm长   100根

三、产品服务（产品、安装、调试、培训要求）

1.投标产品终生免费升级维护。其他按有关规定执行(国际标准、国家标准、行业标准或企业标准)。

- 产品使用中，接到采购方电话通知后，在一小时内提供技术指导或远程维护，如需要在12小时（省外单位48小时）内派出技术人员到达用户现场进行相关服务。

3.安装、调试、培训要求：项目实施阶段安排专业技术人员现场实施，中标方对使用方进行免费使用培训。

第三部分  开标和评标

- 一、招标人组织开标。

二、评委会由有关专家组成，对投标文件进行审查、质疑、评估、比较。评委会按照公平、公正、择优的原则进行独立评标。

- 三、对投标文件的审查及相应的规定

开标后，招标方将组织审查投标文件是否完整，是否有计算错误，文件是否恰当地签署。如果单价与总价有出入，以单价为准；若文件大写表示的数据与数字表示的有差别，以大写表示的数据为准。

四、投标文件的澄清

1.为了有助于对投标文件进行审查、评估和比较，评标委员会有权向投标方

质疑，投标方法定代表人或法定代表人委托人必须及时答疑及澄清其投标内容。

2.重要澄清的答复应是书面的，但不得对投标内容进行实质性修改。

五、开标与评标

1．由职能部门、使用部门等组成评标工作组评标。

2．采用合理低价中标

第四部分  投标文件格式

（封面）

采购项目

投 标 文 件

项目编号：

投标人：                                        (盖章)

法定代表人或其委托代理人：         (签字或盖章)

日期：                 年         月               日

一、投标声明

江苏航运职业技术学院：

(投标单位全称)授权    (姓名)    (职务)为全权代表，参加你院*****采购项目招标的有关活动，并宣布同意如下：

1.我方愿意按照招标文件的全部要求进行投标(投标内容及价格以投标文件为准)；

2.我方完全同意放弃对招标文件有误解的辩解权利；

3.我方将按招标文件的规定履行合同责任和义务；

4.如果我方在投标有效期内撤回投标，投标保证金将被贵方没收；

5.我方同意提供按照贵方要求的与其投标有关的一切数据或资料，理解贵方选择的评标方法；

6.与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：                                       邮编：

电话：                                       传真：

投标方代表姓名、职务：

投标单位名称(加盖单位公章)

日期：    年    月    日

二 、法定代表人身份证明

投标人名称：________________________________

单位性质：__________________________________

地    址：__________________________________

成立时间：       年  月  日

经营期限：__________________________________

姓    名：性别：年龄：______

职务：系：          (投标人单位名称)            的法定代表人。

特此证明

投标人(盖法人章)：

日   期：年月日

（粘身份证复印件）

- 三、法定代表人委托书(说明：法定代表人参加投标，不用此委托书)

江苏航运职业技术学院：

兹委托            参加贵单位组织的******采购项目招标活动，全权代表我单位处理有关事宜。附全权代表情况：

姓名：       性别：        年龄：        职务：

电话：       传真：        邮政编码：

身份证号码：               详细通讯地址：

单位名称(公章)

法定代表人(签字)

年     月     日

（粘身份证复印件）

四、廉政承诺书

一、为了保证江苏航运职业技术学院公开招标活动的公平竞争，促进廉政建设，我公司承诺在参加学院采购活动时做到遵守法纪、法规和廉政建设各项规定，诚实守信，坚决拒绝商业贿赂，不发生如下不当行为：

（一）不向采购组织方工作人员及其家庭成员提供以下不正当利益：

1.以任何理由送给现金、有价证券、支付凭证和高档礼品；

2.报销或支付应由其个人负担的费用；

3.宴请或邀请去营业性娱乐场所活动；

4.其它行贿及提供不正当利益的行为。

（二）不和他人串通，或者利用不正当手段谋求中标。

（三）违反法律、法规和廉政规定，影响工程质量和供应质量

二、我公司如实施了上述行为之一，自愿接受学院采购部门根据《政府采购法》及其相关法规和《南通市市场廉政准入暂行规定》(通纪发〔2005〕28号)给予的如下处罚：

1.参加采购的成交无效；

2.处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款；

3.对不良行为予以记录并公告；

4.三年内禁止参加江苏航运职业技术学院集中采购活动；

5.情节严重的，报请有关部门依法追究相关责任。

承 诺 人：

承诺单位（盖章）：

五、投标人资质材料

注：投标书文件清单及页码索引，投标声明、廉政承诺书、法人身份证明及身份证复印件、法人委托书及受委托人身份证复印件（如是法人投标，不用此委托书）、企业营业执照或其他许可证复印件和“投标人资质要求”中要求提供的佐证材料。

- 六、技术支持方案

- 注：综合实力（说明社会信誉及业内影响、企业规模、履约能力等）、近三年部分业绩合同（列出使用单位联系人、联系电话、合同等）、投标产品各种证书及主要技术参数详细描述，技术支持方案，质量保证和售后服务承诺。

- 七、产品质量保证承诺书

根据招标文件相关要求，我方对该项目做出如下产品质量承诺：

1.产品都属于厂家正品产品：

2.产品“三包”内容：

3.质量问题的处理：

4.质量投诉的处理：

5.其它：

企业名称（盖章）：

法定代表人签字：

年    月   日

- 八、其他材料

- 九、商务标报价清单

| 序号 | 品名 | ******报价 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 总计金额 大写： 小写： |  |  |
| 注：商务标报价清单须单独密封，不得出现于技术标中。 |  |  |