## 报价单
燃气报警控制系统报价单
序号 | 项目 | 明细 | 费用 | 系数
1 | 工程价(A) | 在“工程明细报价单”中详细列出全部设备和辅助项目的价格 |  | 0.5
2 | 维保价(B) | 维保服务费（元/年） |  | 0.35
20个点型可燃气体探测器第三方检测费（元/年）
3 | 配件价(C) | 所有收费配件单价总额（在“配件明细报价单”中祥细列出全部零配件的价格） |  | 0.15
综合评标价格 |  | 此价格仅供评标使用 | 0
注：
1.以上格式请勿修改。
2.只需填写工程价(A)、维保价(B)和配件价(C)的费用，综合评标价格自动生成。
3.综合评标价格没有单位，仅供评标使用。
4.“工程明细报价单”和“配件明细报价单”为“燃气报警控制系统报价单”的附件，投标人应一并填写上报，否则视为无效标!
5.如为免费项目价格应标为“0”。
6.请在报价单上加盖公章,否则视为无效！
企业名称（盖章）
年 月 日

## 工程明细
工程明细报价单
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 数量 | 单价 | 合价
1 | 点型可燃气体探测器 | 测量范围3%LEL-100%LEL，报警误差±3%LEL，响应时间<15s,可声、光报警 | 只 | 20
2 | 可燃气体报警控制器 |  | 台 | 1
3 | DN80法兰电池阀 |  | 只 | 5
4 | 阀门联动控制箱 |  | 只 | 5
5 | 声光联动控制箱 |  | 台 | 2
6 | 防爆声光报警器 |  | 只 | 2
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
合计
备注：
1.以上已列出项目为工程主要配件，投标人不得进行更改，更改为无效标！
2.投标人应列出全部设备和辅助项目的价格明细。
3.工程明细报价单的合计价即为工程价(A)。
4.工程明细报价单的合计价为完成此项燃气报警系统工程的全部费用总和，中标人不应另立项目要求招标人予以支付。
5.如为免费项目价格应标为“0”且不计入总价中
6.请在每页报价单上加盖公章,否则视为无效！
企业名称（盖章）
年 月 日

## 配件报价
配件明细报价单
序号 | 设备配件名称 | 型号规格 | 单位 | 单价 | 备 注
1 | 主板 |  | 块
2 | 显示板 |  | 块
3 | 蓄电池 |  | 个
4 | 电源板 |  | 块
5 | 电源模块 |  | 只
6 | 点型可燃气体探测器 |  | 只
7 | 继电器 |  | 只
8 | 红色半导体节能灯 |  | 只
9 | 绿色半导体节能灯 |  | 只
10 | 保险丝 |  | 只
11 | 服务费 |  | 次
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
合价
备注：
1.以上已列出项目为部分配件，投标人应列出所有配件，配件明细报价单中未列出的配件均视为免费配件，中标人不得收取任何费用！
2.配件明细报价单的合价即为配件价(C)。
3.如为免费项目价格应标为“0”且不计入合价中
4.请在报价单上加盖公章,否则视为无效！
企业名称（盖章）
年 月 日