江苏航运职业技术学院

食堂增设燃气报警控制系统项目招标文件（三次）

项目编号 ：HYZB20210925099（3）

招标方：江苏航运职业技术学院

日   期：2021年11月5日

食堂增设燃气报警控制系统采购项目

根据江苏航运职业技术学院采购管理的有关规定，现对食堂增设燃气报警控制系统采购项目进行公开招标，欢迎符合本次采购要求的供应商前来投标。

第一部分 招标公告

一、项目名称：食堂增设燃气报警控制系统采购项目

二、采购数量：思源堂增设燃气报警控制系统、思本轩更换紧急切断阀

三、招标方式：采取公开招标的方式，招标文件自行下载。

四、投标人资质要求

（一）必须符合《政府采购法》第二十二条对供应商的相关规定：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、法律、行政法规的其他条件。

（二）投标人需有燃气报警控制系统产品、电磁阀等生产开发经验 (投标人营业执照经营范围须包含生产加工报警控制系统产品、电磁阀等相关内容)或具有从事市政公用工程施工二级及以上资质；

（三）投标人投标时需提供合同期内全天候7×24小时的故障维护服务和技术业务咨询服务的承诺，并承诺在接到招标方故障报修后30分钟内响应，技术工程师在2小时内到达现场，如不能及时赶赴现场，扣除服务费500元/小时。

（四）投标人需提供承诺书(承诺一切与招标有关的费用及责任由投标人承担，供货时提供的所有设备不存在任何的知识产权与版权的法律纠纷，可合法使用)；

（五）提供投标人未被列入“失信执行人或重大税收违法当事人”名录的材料。（在“信用中国”网站查询后打印）；

以上要求，由投标人提供相关资料证明并盖章。

五、投标地点：

送达地址：江苏航运职业技术学院（江苏省南通市经济技术开发区通盛大道185号）西大门外北侧创业园南楼一楼评标室。

邮寄地址：江苏航运职业技术学院（江苏省南通市经济技术开发区通盛大道185号）崇德楼217室资产管理中心。

六、投标时间：2021年11月16日09时:30分

投标人都必须在规定的截标时间前，将符合要求的投标文件送至或寄至（以标书到达时间为准）招标人。

七、联系方式：

顾老师0513-85965509（后勤处饮服中心）

黄老师0513-85960860（资产管理中心）

八、纪检监察：

电话：0513-85965510，举报邮箱：jjjc@ntsc.edu.cn。

九、开标时间：另行通知。

十、开标地点：江苏航运职业技术学院203会议室。

十一、投标须知及投标文件说明

（一）投标文件的基本要求

1.投标文件编制

（1）所有复印件、扫描件等资料须加盖公章，并入册。

（2）所有文件资料需装订成册，列出内容目录，并标清各项页码索引。

（3）投标文件一份正本和肆份副本，在每一份投标文件上要明确标注投标人全称，“正本”、“副本”字样。

（4）投标文件正本须打印并由投标人的法定代表人或授权人签字并加盖单位公章。副本可复印，但须加盖单位公章。

2.投标文件的密封及标记

密封后应标明招标文件项目名称、项目编号、边缝处加盖单位骑缝章或骑缝签字，并注明于开标前不得启封。

（二）投标文件的组成

1.资格审查资料部分

必须有的资料包括：投标书文件清单及页码索引，投标声明、廉政承诺书、法人身份证明及身份证复印件、法人委托书及受委托人身份证复印件（如是法人投标，不用此委托书）、企业营业执照或其他许可证复印件和“投标人资质要求”中要求提供的佐证材料。

2.技术响应部分

投标产品各种证书及主要技术参数详细描述，技术支持方案，质量保证和售后服务承诺。

3.商务报价部分

（1）投标人报价由工程价（A）、维保价（B）和配件价（C）等三部分组成。

工程价（A）为完成此项燃气报警系统工程的全部费用总和，即投标人中标后为完成整个燃气报警系统的安装和调试等全部工作需支付的一切费用，包括由中标人承担的材料费、人工费、其他摊入费用、税金等全部费用和要求获得的利润以及应由中标人承担的义务、责任和风险等所发生的一切费用。中标人不应另立项目要求招标方予以支付。投标人应单独列表，列出全部设备和辅助项目的价格明细。

维保价（B）为中标方每季度一次对整个系统进行检修和20个点型可燃气体探测器每年第三方检测及出具相应第三方报告的费用。

配件价（C）为所有收费零配件的价格的总和（未标明价格的零配件均视为免费配件，中标方不得另收取任何费用），投标人应单独列表，列出全部零配件的价格明细，如为免费项目应注明。

（2）综合评标价格为工程价（A）、维保价（B）和配件价（C）按一定系数乘积后的总和。综合评标价格=工程价（A）*0.5+维保价（B）*0.35+配件价（C）*0.15。综合评标价格仅供评标使用。

（3）一个标的只允许有一个报价，招标方不接受任何有选择性的报价。

（4）商务标报价清单（详见附件：燃气报警控制系统报价单、工程明细报价单和配件明细报价单）。

十二、投标保证金

招标人收取投标保证金人民币贰仟元整，至少应在投标截止时间前1日汇款至指定账户（户名：江苏航运职业技术学院，开户行：中国建设银行南通经济技术开发区支行，账号：32001642336052515609-0004，统一社会信用代码：123200004660042577，银行转账时备注中注明“食堂增设燃气报警控制系统项目（三次）”保证金，现场带银行转帐回单备查，否则投标无效。

十三、项目资金兑付

1.质保金：投标人中标后，将工程价（A）的10%作为履约保证金汇至招标人账户（户名：江苏航运职业技术学院，开户行：中国建设银行南通经济技术开发区支行，账号：32001642336052515609，统一社会信用代码：123200004660042577）。履约保证金在合同履行结束后由招标人一次性无息返还。

2.货款：

1）在设备安装调试完毕后，经招标人根据相关行业标准以及合同和标书条款验收合格后全额支付工程价（A）的全部金额。

2）每年完成点型可燃气体探测器检测并收到第三方的检测报告后全额支付当年的维保价（B）的全部金额

3)配件价格按投标时的配件报价为依据，以实际发生量计算。

十四、完成时间

合同签订后10天内应完成本项目合同及标书条款要求的燃气报警系统的安装、调试并验收合格。

十五、违约处理

如不能按期完成并通过验收，每超过1天，中标人应支付货款总额0.5％的违约金。

第二部分  招标项目要求

一、项目概况及总体要求

1.我校食堂使用的燃气种类为天燃气，中标人所安装的燃气报警系统应符合我校燃气的要求。

2.本项目主要包含以下内容：

（1）思源堂需安装燃气报警控制系统，系统含点型可燃气体探测器（可发出声、光报警信号）20只、可燃气体报警控制器1台、DN80法兰电池阀3只，阀门联动控制箱3台，声光联动控制箱1台，防爆声光报警器1只，并能在发生燃气泄漏的情况下实现对思源堂每层进行单独切断控制同时发出声光报警。

（2）思本轩需更换DN80法兰电池阀2只，阀门联动控制箱2台，声光联动控制箱1台，防爆声光报警器1只，实现联动同时发出声光报警。

（3）思源堂燃气报警控制系统质保期后的三年维保，维保含每季度定期对系统所有设备进行检查以及每年由具有相应检测资质的机构对点型可燃气体探测器进行检测并出具第三方的检测报告。

3.投标人应认真勘察施工现场，复核施工工程量，且应自行考虑因各种困难因素发生的费用，须在投标报价中予以体现，以后不得以此为由提出额外增加费用的要求。

4.投标人报价中应包含所有工程材料费、搬运费、施工费、脚手费、税费、运输费等各方面的费用。

5.投标人一旦参与本次采购活动，即被视为接受了本招标文件的所有内容，如有任何异议，均需在开标日期三天前以书面形式提出。

6.投标人须对所投产品、方案、技术、服务等拥有合法的占有和处置权。在法律范围内，如果出现文字、图片、商标和技术等侵权行为而造成的纠纷和产生的一切费用，招标人概不负责，由此给招标人造成损失的，中标人应承担相应后果，并负责赔偿。中标人为执行本项目合同而提供的技术资料等归招标人所有。

7.中标人应做到文明施工，保持施工现场内外清洁卫生，并符合政府有关部门的规定和招标方的要求，主动接受招标方的监督和管理。及时清运垃圾，做到即出即清，不得堆放在学校范围内。所有施工垃圾由中标人负责清运，由清运产生的费用和一切责任由中标人承担。

8.施工过程中施工人员应安全施工，若由于施工不当，所产生的安全责任事故由中标人负全责，招标人不承担任何连带责任。

9.中标人施工过程中应负责对周边设施的保护，不得损坏周边设施，如有损坏应照价赔偿。

二、项目技术要求

1.燃气报警控制系统及各部件应符合《城镇燃气报警控制系统技术规程》（CJJ/T146-2011）的要求；

2.燃气报警控制系统的安装与调试应符合《城镇燃气报警控制系统技术规程》（CJJ/T146-2011）的要求；

3.思源堂所安装的点型可燃气体探测器应具备在发生燃气泄漏时可发出声、光报警信号的功能。

4.思源堂所安装的燃气报警控制系统应能在发生燃气泄漏的情况下发出声、光报警信号同时实现对每层进行单独切断控制。

5.思本轩燃气报警控制系统在增加相应的设备后应能在发生燃气泄漏的情况下发出声、光报警信号同时紧急切断阀应能实现联动。

三、服务要求

1.思源堂燃气报警控制系统安装调试后，中标人应每季度定期对系统所有设备进行检查，每年对点型可燃气体探测器进行检测并出具第三方的检测报告。

2.所购燃气报警控制系统质保期一年，非人为原因造成的设备损坏，中标人负责免费维修。

3.提供7×24小时服务承诺

投标人需承诺提供合同期内全天候7×24小时的故障维护服务和技术业务咨询服务，并有专业的技术人员负责及时解决系统出现的任何故障。

4.故障修复时限承诺

在接到故障报修后，中标人须在30分钟内响应，技术工程师在2小时内到达现场，如不能及时赶赴现场，扣除服务费500元/小时。到达现场后1天内排除设备故障（遇到自然灾害等不可抗拒事故除外）。如无法按时排除故障，必须在2天内用其它手段进行替代，由此产生的费用由中标人承担。

第三部分  开标和评标

# 一、招标人组织开标。

二、评标小组由有关专家组成，对投标文件进行审查、质疑、评估、比较。评标小组按照公平、公正、择优的原则进行独立评标。

# 三、对投标文件的审查及相应的规定

开标后，评标小组将审查投标文件是否完整，是否有计算错误，文件是否恰当地签署。如果单价与总价有出入，以单价为准；若文件大写表示的数据与数字表示的有差别，以大写表示的数据为准。

四、投标文件的澄清

1.为了有助于对投标文件进行审查、评估和比较，评标小组有权向投标人质疑，投标人法人或被委托人必须及时答疑及澄清其投标内容。

2.重要澄清的答复应是书面的，但不得对投标内容进行实质性修改。

五、评标方法及标准

1.开标程序：资格评审→商务标评审→确定中标候选人。

2. 评标采用低价中标法：满足招标文件要求且“综合评标价格”最低者为中标人。如最低价有两人或两人以上，则采用抽签方式确定中标人。

3.若第一中标候选人弃标的，则由第二中标候选人中标，第一中标候选人的投标保证金不予退还。若第二中标候选人弃标的，则由第三中标候选人中标，依次类推。中标价对应各投标人投标价。

4.评标小组完成评标工作后，形成评标记录，报学校审批后，在校园网上公示中标候选人，公示期为*天。

5.在中标结果公示期间，招标人查实第一中标候选人存在弄虚作假、影响中标结果的违法违规行为，不符合中标条件的，招标人可以根据评标小组提出的中标顺序，依次确定其他中标候选人为中标人，或依法重新招标。

6.招标人将在公示结束后的*个工作日内，向中标人发出中标通知书。

7.中标人在收到中标通知书后，应按招标人的安排，与招标人签订合同。

六、有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

1.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

2.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

4.不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.不同投标人的投标文件相互混装；

6.不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

七、其他注意事项

1.评标小组不向未中标人解释未中标原因，不退还投标文件。

2.若出现少于三家投标人进行投标的或有效投标不足三家的，将重新招标或采取其他方式采购。

3.投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用，不论投标的结果如何，招标人均无义务和责任承担相关费用。

4.投标人不遵守《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《政府采购货物和服务招投标管理办法》有关规定，或有串通投标、弄虚作假行为的，其投标一律无效。

第四部分  投标文件格式

（封面）

采购项目

投 标 文 件

项目编号：

投标人：                                        (盖章)

法定代表人或其委托代理人：         (签字或盖章)

日期：                 年         月               日

一、投标声明

江苏航运职业技术学院：

(投标单位全称)授权    (姓名)    (职务)为全权代表，参加你院食堂增设燃气报警控制系统采购项目招标的有关活动，并宣布同意如下：

1.我方愿意按照招标文件的全部要求进行投标(投标内容及价格以投标文件为准)；

2.我方完全同意放弃对招标文件有误解的辩解权利；

3.我方将按招标文件的规定履行合同责任和义务；

4.如果我方在投标有效期内撤回投标，投标保证金将被贵方没收；

5.我方同意提供按照贵方要求的与其投标有关的一切数据或资料，理解贵方选择的评标方法；

6.与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：                                       邮编：

电话：                                       传真：

投标方代表姓名、职务：

投标单位名称(加盖单位公章)

日期：    年    月    日

二 、法定代表人身份证明

投标人名称：________________________________

单位性质：__________________________________

地    址：__________________________________

成立时间：       年  月  日

经营期限：__________________________________

姓    名：性别：年龄：______

职务：系：          (投标人单位名称)            的法定代表人。

特此证明

投标人(盖法人章)：

日   期：年月日

（粘身份证复印件）

# 三、法定代表人委托书(说明：法定代表人参加投标，不用此委托书)

江苏航运职业技术学院：

兹委托            参加贵单位组织的食堂增设燃气报警控制系统采购项目招标活动，全权代表我单位处理有关事宜。附全权代表情况：

姓名：       性别：        年龄：        职务：

电话：       传真：        邮政编码：

身份证号码：               详细通讯地址：

单位名称(公章)

法定代表人(签字)

年     月     日

（粘身份证复印件）

四、廉政承诺书

一、为了保证江苏航运职业技术学院公开招标活动的公平竞争，促进廉政建设，我公司承诺在参加学院采购活动时做到遵守法纪、法规和廉政建设各项规定，诚实守信，坚决拒绝商业贿赂，不发生如下不当行为：

（一）不向采购组织方工作人员及其家庭成员提供以下不正当利益：

1.以任何理由送给现金、有价证券、支付凭证和高档礼品；

2.报销或支付应由其个人负担的费用；

3.宴请或邀请去营业性娱乐场所活动；

4.其它行贿及提供不正当利益的行为。

（二）不和他人串通，或者利用不正当手段谋求中标。

（三）违反法律、法规和廉政规定，影响工程质量和供应质量

二、我公司如实施了上述行为之一，自愿接受学院采购部门根据《政府采购法》及其相关法规和《南通市市场廉政准入暂行规定》(通纪发〔2005〕28号)给予的如下处罚：

1.参加采购的成交无效；

2.处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款；

3.对不良行为予以记录并公告；

4.三年内禁止参加江苏航运职业技术学院集中采购活动；

5.情节严重的，报请有关部门依法追究相关责任。

承 诺 人：

承诺单位（盖章）：

五、投标人资质材料

注：投标书文件清单及页码索引，投标声明、廉政承诺书、法人身份证明及身份证复印件、法人委托书及受委托人身份证复印件（如是法人投标，不用此委托书）、企业营业执照或其他许可证复印件和“投标人资质要求”中要求提供的佐证材料。

# 六、技术支持方案

# 注：投标产品各种证书及主要技术参数详细描述，技术支持方案，质量保证和售后服务承诺。

# 七、产品质量保证承诺书

根据招标文件相关要求，我方对该项目做出如下产品质量承诺：

1.产品都属于厂家正品产品：

2.产品“三包”内容：

3.质量问题的处理：

4.质量投诉的处理：

5.其它：

企业名称（盖章）：

法定代表人签字：

年    月   日

# 八、商务标报价清单

# （详见附件：燃气报警控制系统报价单、工程明细报价单和配件明细报价单）